## задвижка
Опросный лист №: |  | 1 | Дата:
Проект/Объект:
Предприятие-заказчик:
ИНН:
Адрес: | [8 empty] | Сайт: evrazarm-pg.ru
Телефон:
Контактное лицо:
Наименование оборудования / системы:
Количество изделий:
ТИП
Назначение арматуры
1. Рабочая среда | 1. Состояние потока
2. Состав рабочей среды
|  |  |  | минимум |  |  | норма |  |  | максимум
3. Рабочее давление, кгс/см2
4.Температура рабочей среды, °С
5. Температура окружающей среды, °С
2. Корпус | 1. Давление номинальное |  |  | PN (Ру) |  |  | кгс/см2 |  |  | ANSI Класс
| 1. Диаметр номинальный |  |  | DN (Ду)
2. Материал корпуса
3. Присоединение к трубопроводу
4. Исполнение фланцев
5. Исполнение по сейсмостойкости (баллы по шкале MSK-64)
3. Затвор | 1. Максимальный перепад давления в закрытом положении
2. Герметичность в затворе
3. Направление подачи среды
4. Привод | 1. Тип привода
кгс/см2
2. При отсутствии сигнала
3. Время срабатываения, сек
4. Управление приводом
5. Принадлежности | 1. Конечные выключатели
| 2. Распределитель (соленоид) |  |  |  | Питание Вольт |  |  | Тип тока
3. Фильтр-регулятор
4. Ручной дублёр
5. Ответные фланцы
6. Требования к материалу уплотнений
7. Защита электрооборудования
6. Установка | 1. Положение трубы
| 2. Материал трубы | [6 empty] | Марка
3. Размер трубы, Dн х S, мм
4. Место установки
| 5. Температура окружающей среды, °С |  |  | Минимум |  |  | Максимум
6. Климатическое исполнение по ГОСТ15150
7. Категория размещения по ГОСТ15150
7. Условия поставки | 1. Срок поставки
2. Адрес поставки
3. Финансовые условия поставки
4. Требования к упаковке
5. Прочее
CERTIFICATION FOR
ALARM CONTACT EEx d / EEx(I)
шаровый кран
задвижка
односедельный клапан
шибер
обрезиненный клин
затвор
запорная
регулирующая
запорно-регулирующая
одностороннее
любое
да
нет
вертикальное
горизонтальное
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
жидкость
газ
пар
другое
наличие твердых частиц размер мкм / %
в помещении
на открытой площадке
вентиль
под приварку
фланцевое
несейсмостойкое (до 6 баллов)
повышенной сейсмостойкости (10 баллов)
сейсмостойкое (7-9 баллов)
ручной
пневматический
электрический
пневмогидравлический
открыт
двойного действия
закрыт
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
взрывозащита
искробезопасность
переменный
постоянный
«1» (на открытой площадке без навеса)
«2» (на открытой площадке под навесом)
«3» (в неотапливаемых помещениях)
«4» (в отапливаемых помещениях)
«5» (в почве, шахтах и подвалах)
«У»
«ХЛ»
«УХЛ»
другое
под землёй